## 1月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年01月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.63 | 0.431 | 0.058 | 5.531 | 326496
2日 | 18.01 | 0.292 | 0.082 | 5.877 | 311632
3日 | 17.92 | 0.593 | 0.08 | 5.777 | 306752
4日 | 18.59 | 1.004 | 0.058 | 5.493 | 326896
5日 | 22.38 | 0.171 | 0.085 | 4.931 | 278368
6日 | 17.21 | 0.185 | 0.064 | 5.341 | 292048
7日 | 18.83 | 0.243 | 0.087 | 5.395 | 308448
8日 | 15.8 | 0.37 | 0.041 | 5.864 | 311872
9日 | 14.47 | 0.198 | 0.044 | 5.595 | 314704
10日 | 12.43 | 0.194 | 0.04 | 5.962 | 318464
11日 | 13.29 | 0.253 | 0.042 | 5.485 | 315440
12日 | 14.86 | 0.794 | 0.063 | 4.879 | 322208
13日 | 14.57 | 0.629 | 0.064 | 5.189 | 314032
14日 | 13.31 | 0.149 | 0.057 | 5.108 | 312752
15日 | 12.1 | 0.492 | 0.046 | 5.155 | 314528
16日 | 13.56 | 0.856 | 0.049 | 5.503 | 316928
17日 | 13.97 | 0.121 | 0.053 | 5.727 | 318192
18日 | 13.64 | 0.087 | 0.053 | 5.391 | 332640
19日 | 12.98 | 0.085 | 0.045 | 5.723 | 339904
20日 | 13.23 | 0.085 | 0.05 | 5.259 | 366080
21日 | 14.32 | 0.114 | 0.07 | 5.383 | 365456
22日 | 14.15 | 0.759 | 0.056 | 5.391 | 368976
23日 | 13.82 | 0.092 | 0.053 | 5.286 | 344928
24日 | 29.4 | 1.115 | 0.044666 | 4.1824 | 406176
25日 | 13.58 | 0.165 | 0.041 | 2.5802 | 400048
26日 | 14.2 | 0.204 | 0.043 | 5.452 | 362240
27日 | 14.11 | 0.094 | 0.041 | 5.488 | 356016
28日 | 15.44 | 0.304 | 0.041 | 5.454 | 373792
29日 | 16.08 | 0.335 | 0.044 | 5.619 | 390944
30日 | 15.29 | 0.125 | 0.02 | 5.1127 | 364272
31日 | 15.62 | 0.336 | 0.026 | 3.4207 | 395968

## 2月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年02月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.48 | 0.841 | 0.025 | 4.159 | 399552
2日 | 15.14 | 0.24 | 0.026 | 3.87 | 427680
3日 | 17.5 | 0.265 | 0.027 | 3.05 | 412896
4日 | 19.23 | 0.494 | 0.033 | 4.791 | 394592
5日 | 18.92 | 0.153 | 0.038 | 4.816 | 360304
6日 | 20.45 | 0.097 | 0.039 | 4.761 | 370384
7日 | 22.72 | 0.096 | 0.036 | 4.739 | 386880
8日 | 22.53 | 0.097 | 0.037 | 4.778 | 371168
9日 | 19.88 | 0.099 | 0.037 | 4.739 | 392864
10日 | 14.54 | 0.103 | 0.039 | 4.491 | 370640
11日 | 15.11 | 0.124 | 0.044 | 3.87 | 379200
12日 | 15.06 | 0.128 | 0.04 | 4.031 | 385648
13日 | 16.58 | 0.17 | 0.044 | 4.632 | 396432
14日 | 16.53 | 0.16554 | 0.047 | 3.966 | 406512
15日 | 18.07 | 0.319 | 0.066 | 4.118 | 405168
16日 | 17.57 | 0.373 | 0.064 | 4.187 | 402352
17日 | 15.14 | 0.346 | 0.064 | 4.241 | 383712
18日 | 15.18 | 0.258 | 0.061 | 4.25 | 423456
19日 | 16.84 | 0.115 | 0.064 | 4.285 | 419008
20日 | 21.4549 | 0.316 | 0.084 | 4.015 | 407952
21日 | 19.6238 | 0.228 | 0.068 | 3.615 | 454448
22日 | 12.22 | 0.116 | 0.061 | 4.161 | 440352
23日 | 13.12 | 0.381 | 0.072 | 3.913 | 474736
24日 | 13.34 | 0.185 | 0.068 | 2.7515 | 462576
25日 | 13.79 | 1.044 | 0.069 | 3.6447 | 452000
26日 | 15.55 | 0.6 | 0.084 | 4.246 | 467040
27日 | 20.16 | 1.875 | 0.085416 | 2.9075 | 418512
28日 | 16.88 | 0.8824 | 0.075 | 3.454 | 440016

## 3月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年03月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.06 | 0.37706 | 0.055 | 3.941 | 451600
2日 | 17.32 | 0.569 | 0.05 | 4.151 | 422720
3日 | 18.09 | 0.567 | 0.038 | 4.24 | 460224
4日 | 18.9 | 1.153 | 0.045 | 4.938 | 446224
5日 | 27.61 | 1.976 | 0.053 | 5.727 | 444992
6日 | 20.78 | 1.507 | 0.051 | 5.631 | 470080
7日 | 17.15 | 0.13 | 0.048 | 5.152 | 447664
8日 | 18.73 | 0.369 | 0.045 | 5.554 | 466768
9日 | 18.19 | 0.368 | 0.045 | 5.505 | 377376
10日 | 16.2 | 0.329 | 0.047 | 5.585 | 425552
11日 | 16.61 | 0.518 | 0.041 | 5.28 | 449200
12日 | 16.62 | 1.232 | 0.062 | 5.388 | 437184
13日 | 17.17 | 1.598 | 0.083 | 4.859 | 420960
14日 | 18.3 | 1.12 | 0.095 | 4.11 | 444496
15日 | 15.79 | 1.153 | 0.114 | 4.28 | 433392
16日 | 16.5 | 1.27 | 0.056 | 4.641 | 434560
17日 | 16.83 | 1.869 | 0.04 | 4.659 | 397120
18日 | 18.24 | 1.759 | 0.036 | 4.685 | 435040
19日 | 19.17 | 0.665 | 0.036 | 5.039 | 430816
20日 | 21.199 | 0.614 | 0.066666 | 5.706 | 422640
21日 | 23.19 | 0.342 | 0.042 | 5.047 | 441040
22日 | 21.96 | 0.546 | 0.045 | 5.813 | 450560
23日 | 18.04 | 0.206 | 0.036 | 4.978 | 452368
24日 | 17.42 | 0.13 | 0.036 | 4.918 | 448512
25日 | 17.22 | 0.387 | 0.036 | 5.03 | 459600
26日 | 20.69 | 0.217 | 0.047 | 4.962 | 449648
27日 | 21.18 | 0.096 | 0.031 | 4.957 | 441760
28日 | 21.11 | 0.497 | 0.03 | 4.879 | 456896
29日 | 24.02 | 1.824 | 0.031 | 4.92 | 463040
30日 | 18.65 | 0.409 | 0.032 | 4.924 | 455712
31日 | 17.791 | 0.37 | 0.023 | 4.732 | 440304

## 4月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年04月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.58 | 0.175 | 0.025 | 4.736 | 446384
2日 | 16.3631 | 0.087 | 0.034 | 4.74 | 439264
3日 | 17.8 | 0.087 | 0.038 | 4.738 | 439584
4日 | 20.89 | 0.575 | 0.031 | 4.665 | 435744
5日 | 21.43 | 0.387 | 0.03 | 4.671 | 424288
6日 | 19.78 | 0.249 | 0.031 | 4.668 | 446720
7日 | 22.27 | 0.235 | 0.026 | 4.689 | 407776
8日 | 18.75 | 0.454 | 0.029 | 4.751 | 434048
9日 | 18.24 | 0.641 | 0.031 | 4.2805 | 425968
10日 | 20.8 | 0.188 | 0.027 | 4.676 | 423040
11日 | 17.76 | 0.309 | 0.058 | 5.256 | 408368
12日 | 15.86 | 0.116 | 0.083 | 4.677 | 392432
13日 | 16.9 | 0.122 | 0.114 | 4.957 | 418480
14日 | 18.04 | 0.135 | 0.126 | 5.032 | 434336
15日 | 21.67 | 0.134 | 0.099 | 6.4645 | 430080
16日 | 16.04 | 0.14 | 0.096 | 4.997 | 448736
17日 | 15.34 | 0.107 | 0.097 | 5.053 | 421808
18日 | 16.82 | 0.221 | 0.084 | 4.916 | 425664
19日 | 21.24 | 0.182 | 0.071 | 4.655 | 450448
20日 | 24.06 | 0.16 | 0.068 | 4.788 | 463776
21日 | 21.4 | 0.11 | 0.062 | 4.893 | 449952
22日 | 21.7 | 0.389 | 0.057 | 4.961 | 478208
23日 | 18.07 | 0.277 | 0.067 | 4.986 | 472256
24日 | 17.79 | 0.732 | 0.060875 | 4.967 | 472736
25日 | 15.981 | 0.796 | 0.118 | 5.081 | 470928
26日 | 19.24 | 0.704 | 0.07 | 4.986 | 480112
27日 | 17.13 | 0.162 | 0.065 | 4.94 | 490224
28日 | 22.95 | 0.114 | 0.058 | 5.059 | 466864
29日 | 24.18 | 0.11 | 0.056 | 4.998 | 446288
30日 | 23.36 | 0.111 | 0.058 | 5.016 | 443328

## 5月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年05月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.73 | 0.114 | 0.06 | 4.9 | 471872
2日 | 14.17 | 0.119 | 0.062 | 4.898 | 467328
3日 | 13.88 | 0.108 | 0.064 | 4.91 | 456736
4日 | 15.29 | 0.11 | 0.064 | 4.906 | 470880
5日 | 18.59 | 0.361 | 0.104 | 4.854 | 264736
6日 | 24.07 | 0.109 | 0.084 | 4.761 | 490048
7日 | 19.05 | 0.194 | 0.06 | 4.754 | 494096
8日 | 18.02 | 0.109 | 0.057 | 4.301 | 494608
9日 | 18.1 | 0.325 | 0.059 | 4.345 | 491648
10日 | 17.34 | 0.838 | 0.071 | 4.463 | 478240
11日 | 17.27 | 0.398 | 0.069 | 4.208 | 467248
12日 | 16.95 | 0.102 | 0.07 | 4.068 | 457392
13日 | 17.3 | 0.103 | 0.061 | 4.166 | 465488
14日 | 17.6 | 0.097 | 0.058 | 4.121 | 479888
15日 | 20.31 | 0.246 | 0.062 | 4.17 | 498304
16日 | 20.98 | 0.171 | 0.059 | 4.205 | 485088
17日 | 20.81 | 0.417 | 0.081 | 4.376 | 478304
18日 | 20.33 | 0.093 | 0.055 | 4.015 | 476880
19日 | 18.23 | 0.15 | 0.054 | 4.146 | 483536
20日 | 16.66 | 0.291 | 0.053 | 4.095 | 489456
21日 | 16.42 | 0.367 | 0.048 | 4.144 | 477584
22日 | 18.15 | 0.678 | 0.062 | 4.218 | 477952
23日 | 16.94 | 0.163 | 0.053 | 4.198 | 522496
24日 | 16.83 | 0.123 | 0.052 | 4.141 | 500160
25日 | 18.09 | 0.117 | 0.053 | 4.253 | 484928
26日 | 17.73 | 0.105 | 0.057 | 4.169 | 505280
27日 | 17.11 | 0.106 | 0.057 | 4.177 | 496704
28日 | 17.31 | 0.11 | 0.065 | 4.389 | 509984
29日 | 17.08 | 0.103 | 0.075 | 4.216 | 480800
30日 | 18.08 | 0.103 | 0.088 | 4.187 | 470144
31日 | 18.82 | 0.102 | 0.102 | 4.394 | 469888

## 6月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年06月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.04 | 0.113 | 0.093 | 4.363 | 484416
2日 | 18.19 | 0.111 | 0.085 | 4.348 | 481792
3日 | 18.29 | 0.245 | 0.068 | 4.395 | 484128
4日 | 17.87 | 0.539 | 0.062 | 4.511 | 491232
5日 | 18.19 | 0.111 | 0.06 | 4.295 | 504416
6日 | 18.94 | 0.107 | 0.06 | 4.297 | 496416
7日 | 19.6 | 0.114 | 0.07 | 4.476 | 466624
8日 | 18.91 | 0.113 | 0.075 | 4.757 | 470336
9日 | 17.24 | 0.108 | 0.074 | 4.523 | 492512
10日 | 16.46 | 0.119 | 0.064 | 4.211 | 499360
11日 | 18.42 | 0.107 | 0.057 | 4.167 | 496352
12日 | 18.4 | 0.106 | 0.069 | 4.285 | 497504
13日 | 19.43 | 0.175 | 0.088 | 4.749 | 497760
14日 | 16.42 | 0.116 | 0.065 | 4.241 | 511712
15日 | 14.69 | 0.105 | 0.06 | 4.268 | 492224
16日 | 14.9 | 0.106 | 0.058 | 4.335 | 475552
17日 | 15.08 | 0.138 | 0.054 | 4.334 | 495456
18日 | 15.68 | 0.206 | 0.055 | 4.299 | 519104
19日 | 15.2 | 0.105 | 0.054 | 4.331 | 514688
20日 | 15.85 | 0.127 | 0.054 | 4.339 | 500384
21日 | 16.4 | 0.276 | 0.057 | 4.401 | 496800
22日 | 17.2 | 0.387 | 0.06 | 4.383 | 494048
23日 | 15.56 | 0.343 | 0.058 | 4.359 | 488640
24日 | 14.38 | 0.113 | 0.054 | 4.239 | 520992
25日 | 14.29 | 0.103 | 0.056 | 4.11 | 511808
26日 | 15.79 | 0.103 | 0.058 | 4.16 | 505600
27日 | 16.02 | 0.117 | 0.059 | 4.227 | 502144
28日 | 17.51 | 0.108 | 0.058 | 4.239 | 489216
29日 | 16 | 0.109 | 0.056 | 4.219 | 474208
30日 | 15.33 | 0.282 | 0.057 | 4.194 | 510048

## 7月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年07月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.83 | 0.117 | 0.053 | 4.157 | 505344
2日 | 14.72 | 0.127 | 0.048 | 4.236 | 496000
3日 | 17.1 | 0.113 | 0.046 | 4.261 | 499488
4日 | 21.49 | 0.104 | 0.048 | 4.307 | 511072
5日 | 19.23 | 0.106 | 0.052 | 4.337 | 493408
6日 | 16.95 | 0.253 | 0.05 | 4.347 | 495008
7日 | 17.14 | 1.013 | 0.054 | 4.393 | 486240
8日 | 15.97 | 0.111 | 0.05 | 4.304 | 485184
9日 | 17.25 | 0.207 | 0.053 | 4.3 | 488672
10日 | 16.74 | 0.984 | 0.08 | 4.947 | 504096
11日 | 17.94 | 0.107 | 0.058 | 4.275 | 499552
12日 | 23.21 | 0.111 | 0.064 | 4.313 | 497632
13日 | 21.17 | 0.22 | 0.064 | 4.374 | 487456
14日 | 19.87 | 0.484 | 0.065 | 4.46 | 486240
15日 | 17.85 | 0.414 | 0.059 | 4.361 | 489568
16日 | 16.76 | 0.114 | 0.062 | 4.426 | 479808
17日 | 16.66 | 0.213 | 0.065 | 4.524 | 476672
18日 | 15.08 | 1.072 | 0.086 | 4.641 | 491008
19日 | 14.63 | 1.001 | 0.068 | 4.582 | 494336
20日 | 16.87 | 0.127 | 0.068 | 4.16 | 492864
21日 | 17.54 | 0.111 | 0.067 | 4.185 | 482464
22日 | 16.29 | 0.113 | 0.066 | 4.25 | 483040
23日 | 17.05 | 0.118 | 0.07 | 4.157 | 500992
24日 | 18.09 | 0.118 | 0.069 | 4.295 | 494496
25日 | 19.61 | 0.116 | 0.069 | 4.323 | 488416
26日 | 15.72 | 0.119 | 0.072 | 4.464 | 476608
27日 | 14.19 | 0.119 | 0.074 | 4.398 | 463136
28日 | 14.24 | 0.122 | 0.076 | 4.397 | 468448
29日 | 13.97 | 0.122 | 0.074 | 4.432 | 487680
30日 | 13.89 | 0.13392 | 0.083 | 4.319 | 492640
31日 | 14.58 | 0.249 | 0.079 | 4.371 | 486688

## 8月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年08月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 18.08 | 0.262 | 0.105 | 4.342 | 493248
2日 | 20.63 | 0.115 | 0.091 | 4.303 | 505376
3日 | 16.91 | 0.118 | 0.09 | 4.307 | 507104
4日 | 16.53 | 0.238 | 0.084 | 4.304 | 482336
5日 | 14.8 | 0.478 | 0.082 | 4.423 | 466624
6日 | 15.91 | 0.126 | 0.073 | 4.531 | 475840
7日 | 14.09 | 0.109 | 0.048 | 4.478 | 472160
8日 | 13.66 | 0.112 | 0.047 | 4.453 | 468320
9日 | 13.49 | 0.113 | 0.047 | 4.494 | 461056
10日 | 14.02 | 0.444 | 0.049 | 4.498 | 465760
11日 | 14.66 | 0.115 | 0.044 | 4.199 | 464032
12日 | 15.42 | 0.187 | 0.073 | 4.661 | 465152
13日 | 15.15 | 0.17 | 0.049 | 4.366 | 485152
14日 | 13.58 | 0.115 | 0.045 | 4.317 | 476800
15日 | 13.72 | 0.235 | 0.045 | 4.314 | 483616
16日 | 13.52 | 0.221 | 0.045 | 4.288 | 472352
17日 | 14.41 | 0.623 | 0.049 | 4.326 | 467584
18日 | 16.42 | 0.115 | 0.048 | 4.222 | 471968
19日 | 17.6 | 0.157 | 0.043 | 4.305 | 469760
20日 | 16.18 | 0.23 | 0.043 | 4.251 | 469920
21日 | 17.34 | 0.122 | 0.046 | 4.395 | 461376
22日 | 14.85 | 0.12 | 0.049 | 4.255 | 493568
23日 | 14.57 | 0.329 | 0.052 | 4.203 | 493952
24日 | 15.15 | 0.10817 | 0.053 | 4.205 | 482880
25日 | 14.64 | 0.165 | 0.052 | 4.189 | 480000
26日 | 18.44 | 0.138 | 0.053 | 4.102 | 504608
27日 | 15.64 | 0.1 | 0.04 | 3.32 | 383776
28日 | 16.45 | 0.253 | 0.075 | 4.375 | 406496
29日 | 17 | 0.161 | 0.051 | 4.382 | 409184
30日 | 17.27 | 0.124 | 0.051 | 4.33 | 480416
31日 | 19.25 | 0.122 | 0.056 | 4.153 | 495360

## 9月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.35 | 0.124 | 0.056 | 4.114 | 493184
2日 | 19.41 | 0.118 | 0.055 | 4.11 | 495936
3日 | 17.01 | 0.122 | 0.058 | 4.162 | 486880
4日 | 18.58 | 0.122 | 0.061 | 4.183 | 482880
5日 | 15.8 | 0.131 | 0.071 | 4.211 | 480192
6日 | 15.46 | 0.312 | 0.066 | 4.241 | 487520
7日 | 15.31 | 0.877 | 0.064 | 4.297 | 510016
8日 | 15.25 | 0.288 | 0.059 | 4.234 | 508192
9日 | 15.37 | 0.112 | 0.057 | 4.198 | 501600
10日 | 16.54 | 0.112 | 0.062 | 4.192 | 494592
11日 | 14.32 | 0.122 | 0.058 | 4.462 | 487360
12日 | 14.83 | 0.118 | 0.059 | 4.22 | 467872
13日 | 15.44 | 0.117 | 0.065 | 4.28 | 464672
14日 | 16.44 | 0.114 | 0.062 | 4.214 | 483776
15日 | 15.87 | 0.113 | 0.064 | 4.134 | 478688
16日 | 18.59 | 0.118 | 0.063 | 4.193 | 487136
17日 | 18.78 | 0.12 | 0.077 | 4.194 | 501408
18日 | 15.59 | 0.13 | 0.07 | 4.201 | 484096
19日 | 14.56 | 0.254 | 0.071 | 4.234 | 465056
20日 | 15.61 | 0.258 | 0.076 | 4.266 | 458848
21日 | 15.88 | 0.123 | 0.081 | 4.228 | 460608
22日 | 16.145 | 0.118 | 0.084 | 4.245 | 468928
23日 | 15.65 | 0.122 | 0.079 | 4.243 | 464864
24日 | 15.93 | 0.159 | 0.08 | 4.278 | 462208
25日 | 15.99 | 0.117 | 0.086 | 4.37 | 463584
26日 | 15.74 | 0.126 | 0.087 | 4.314 | 457664
27日 | 15.17 | 0.169 | 0.092 | 4.413 | 439168
28日 | 16.05 | 0.21 | 0.097 | 4.286 | 450944
29日 | 15.63 | 0.326 | 0.098 | 4.277 | 481216
30日 | 15.15 | 0.174 | 0.083 | 4.265 | 493216

## 10月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年10月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.4 | 0.117 | 0.08 | 4.231 | 500000
2日 | 15.27 | 0.118 | 0.078 | 4.234 | 514368
3日 | 15.02 | 0.119 | 0.076 | 4.228 | 493984
4日 | 15.06 | 0.117 | 0.076 | 4.206 | 480992
5日 | 15.17 | 0.121 | 0.075 | 4.228 | 498208
6日 | 15.54 | 0.137 | 0.073 | 4.285 | 498272
7日 | 15.78 | 0.123 | 0.076 | 4.228 | 474944
8日 | 15.74 | 0.122 | 0.075 | 4.258 | 483616
9日 | 16.6 | 0.225 | 0.082 | 4.272 | 515744
10日 | 14.103 | 0.126 | 0.073 | 4.235 | 531136
11日 | 15.346 | 0.242 | 0.088 | 4.834 | 483712
12日 | 16.203 | 0.476 | 0.105 | 4.335 | 469568
13日 | 15.276 | 0.258 | 0.082 | 4.1 | 498112
14日 | 14.47 | 0.125 | 0.077 | 4.364 | 488128
15日 | 14.707 | 0.134 | 0.073 | 4.385 | 491200
16日 | 14.483 | 0.146 | 0.073 | 4.42 | 467904
17日 | 14.116 | 0.166 | 0.071 | 4.429 | 487040
18日 | 14.247 | 0.204 | 0.072 | 4.384 | 496000
19日 | 14.42 | 0.19 | 0.07 | 4.34 | 478112
20日 | 14.59 | 0.24 | 0.08 | 4.29 | 502368
21日 | 15.06 | 0.44 | 0.09 | 4.3 | 475488
22日 | 15.85 | 0.88 | 0.11 | 4.35 | 197632
23日 | 14.822 | 0.27113 | 0.089 | 4.327 | 461536
24日 | 14.953 | 0.331 | 0.091 | 4.315 | 491904
25日 | 14.619 | 0.26967 | 0.087 | 4.298 | 482048
26日 | 14.639 | 0.656 | 0.081 | 4.286 | 494144
27日 | 14.627 | 0.525 | 0.079 | 4.173 | 497728
28日 | 14.517 | 0.742 | 0.074 | 4.194 | 484832
29日 | 14.415 | 0.345 | 0.071 | 4.182 | 495008
30日 | 15.411 | 0.246 | 0.077 | 4.233 | 515296
31日 | 15.131 | 0.248 | 0.08 | 3.881 | 509440

## 11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.543 | 0.857 | 0.085 | 5.395 | 510752
2日 | 15.184 | 0.242 | 0.08 | 5.21 | 511256
3日 | 14.584 | 0.172 | 0.082 | 5.144 | 503392
4日 | 14.602 | 0.127 | 0.078 | 5.177 | 493408
5日 | 14.971 | 0.128 | 0.076 | 5.22 | 495192
6日 | 14.976 | 0.2 | 0.079 | 5.231 | 501440
7日 | 15.27 | 0.581 | 0.079 | 5.232 | 488064
8日 | 15.364 | 0.162 | 0.08 | 5.213 | 476416
9日 | 15.218 | 0.144 | 0.084 | 5.224 | 484480
10日 | 15.175 | 0.145 | 0.086 | 5.226 | 481152
11日 | 15.255 | 0.148 | 0.077 | 5.218 | 478880
12日 | 15.316 | 0.292 | 0.078 | 5.164 | 485248
13日 | 15.237 | 0.526 | 0.083 | 5.166 | 460720
14日 | 15.317 | 0.482 | 0.092 | 5.162 | 479168
15日 | 15.102 | 0.211 | 0.086 | 5.165 | 487200
16日 | 14.597 | 0.19 | 0.077 | 5.157 | 464512
17日 | 15.57 | 0.187 | 0.077 | 5.162 | 470592
18日 | 15.581 | 0.142 | 0.072 | 5.167 | 468704
19日 | 16.198 | 0.16 | 0.076 | 5.161 | 478208
20日 | 16.085 | 0.213 | 0.071 | 5.153 | 487488
21日 | 16.53 | 0.358 | 0.081 | 5.157 | 480832
22日 | 15.737 | 0.14946 | 0.068 | 5.165 | 476992
23日 | 15.835 | 0.189 | 0.071 | 5.165 | 488736
24日 | 15.506 | 0.53 | 0.074 | 5.165 | 478304
25日 | 15.627 | 0.368 | 0.072 | 5.17 | 490432
26日 | 15.999 | 0.412 | 0.078 | 5.162 | 486656
27日 | 16 | 0.711 | 0.076 | 5.162 | 481152
28日 | 16.646 | 0.561 | 0.096 | 5.076 | 433984
29日 | 17.287 | 0.165 | 0.097 | 4.834 | 469376
30日 | 16.726 | 0.349 | 0.103 | 4.712 | 474784

## 12月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.187 | 0.224 | 0.095 | 4.731 | 456512
2日 | 16.444 | 0.263 | 0.089 | 4.748 | 455808
3日 | 16.464 | 0.265 | 0.078 | 4.739 | 473760
4日 | 17.029 | 0.183 | 0.081 | 4.747 | 469056
5日 | 16.889 | 0.29 | 0.078 | 4.736 | 452048
6日 | 16.641 | 0.237 | 0.078 | 5.007 | 456544
7日 | 16.389 | 0.185 | 0.074 | 4.745 | 454560
8日 | 16.519 | 0.381 | 0.076 | 4.738 | 461600
9日 | 15.9839 | 0.493 | 0.075 | 4.751 | 465056
10日 | 16.73 | 0.421 | 0.079 | 4.723 | 430528
11日 | 16.833 | 0.123 | 0.081 | 4.711 | 471328
12日 | 16.771 | 0.304 | 0.081 | 4.727 | 448192
13日 | 16.131 | 0.179 | 0.083 | 4.706 | 417024
14日 | 15.797 | 0.106 | 0.078 | 4.707 | 453728
15日 | 16.049 | 0.137 | 0.082 | 4.693 | 443872
16日 | 15.744 | 0.141 | 0.074 | 4.667 | 434816
17日 | 16.407 | 0.148 | 0.08 | 4.689 | 432480
18日 | 17.925 | 0.115 | 0.081 | 4.667 | 412680
19日 | 17.57 | 0.14 | 0.08 | 4.67 | 441696
20日 | 16.96 | 0.13 | 0.07 | 4.68 | 441120
21日 | 17.18 | 0.11 | 0.07 | 4.68 | 433600
22日 | 17.13 | 0.13 | 0.08 | 4.68 | 417664
23日 | 16.99 | 0.13 | 0.08 | 4.68 | 434496
24日 | 17.32 | 0.14 | 0.08 | 4.67 | 432288
25日 | 17.15 | 0.11 | 0.08 | 4.67 | 409984
26日 | 17.16 | 0.17 | 0.07 | 4.69 | 403968
27日 | 17.89 | 0.23 | 0.08 | 4.68 | 408464
28日 | 18.19 | 0.11 | 0.09 | 4.71 | 402912
29日 | 17.61 | 0.12 | 0.08 | 4.7 | 390816
30日 | 17.58 | 0.33 | 0.08 | 4.68 | 394216
31日 | 17.48 | 0.34 | 0.08 | 4.68 | 393312